## все
| Проект | Столовая на 50 мест
Менеджер проекта
Разработал
Поз. | Наименование оборудования | Габаритные размеры,мм | Кол-во | Напря-жение, В | Мощность на единицу, кВт | Мощ- ность, кВт
Загрузочная
1 | Весы электронные напольные до 200 кг | 510x352х500 | 1 | 220 | 0.007 | 0.007
2 | Подтоварник, полностью нерж/сталь, нагрузка 300 кг | 1000х600х280 | 1
Кладовая сухих продуктов
1 | Стеллаж складской (линия из 3-х стеллажей ) нерж. сталь, 4 полки | 1000x600x2000 | 1
2 | Стеллаж складской (линия из 2-х стеллажей ) нерж. стлаль, 4 полки | 1000x500x2000 | 1
3 | Подтоварник, полностью нерж. сталь, нагрузка 300 кг | 1000х600х280 | 1
Кладовая овощей
1 | Ларь для овощей с откидной крышкой с ячейками | 1600х800х900 | 1
2 | Стеллаж складской, нерж. сталь, 4 полки | 1000x500x2000 | 1
Овощной цех
1 | Рукомойник, нерж.сталь, цельнотянутая мойка |  | 1
2 | Ванна моечная двухсекционная сварная, полностью нерж. сталь | 1400х800х870 | 1
3 | Картофелеочистительная машина, загрузка 10 кг, производительность 250 кг/час | 360х480х800 | 1 | 380 | 1 | 1
4 | Стол производственный, нерж. сталь | 800х600х870 | 1
| Полка для стола, нерж. сталь | 800 х 600 х 65 | 1
5 | Стол производственный, нерж. сталь | 1500х600х870 | 1
| Полка для стола, нерж. сталь | 1500 х 600 х 65 | 1
Сборно-разборные холодильные камеры
1 | Камера холодильная 2260*2560, h=2200, панель 80, объем 10,28м2 | 2260х2560х2200 | 1
2 | Сплит-система среднетемпературная 0/+5 0С при внешней температуре до +300С, зимний комплект |  | 1 | 220 | 0.7 | 0.7
3 | Камера холодильная 2300*2600, h=2200, панель 100 | 2300х2600х2200 | 1
4 | Сплит-система низкотемпературная, до -200С при внешней температуре до +300С, зимний комплект |  | 1 | 220 | 1.3 | 1.3
5 | Стеллаж складской, нерж. сталь, 4 полки | 1500х500х1850 | 2
6 | Стеллаж складской, нерж. сталь, 4 полки | 1200х500х1850 | 2
7 | Стеллаж складской, нерж. сталь, 4 полки | 1000х500х1850 | 2
Гардероб персонала
1 | Шкаф раздевальный |  | 8
Моечная кухонной посуды
1 | Ванна моечная двухсекционная сварная, полностью нерж. сталь | 1400х800х870 | 1
2 | Стеллаж с перфорированными полками, нерж сталь | 1500х600х1850 | 1
3 | Полка для разделочных досок , н/сталь | 600х200х390 | 1
4 | Полка для крышек, н/сталь | 600х370х300 | 1
Моечная яиц
1 | Стеллаж складской, нерж. сталь, 4 полки | 600х600х1850 | 1
2 | Ванна моечная трехсекционная сварная, нерж. сталь | 1500 х 600 х 870 | 1
3 | Стол производственный, нерж. сталь | 1500 х 600 х 870 | 1
| Полка для стола, нерж. сталь | 1500 х 600 х 65 | 1
4 | Овоскоп |  | 1 | 220 | 0.1 | 0.1
Мучной цех
1 | Рукомойник, нерж.сталь, цельнотянутая мойка |  | 1
2 | Ванна моечная односекционная сварная, нерж. сталь | 500 х 600 х 870 | 1
3 | Стол производственный, нерж. сталь | 1200 х 600 х 870 | 1
| Полка для стола, нерж. сталь | 1200 х 600 х 65 | 1
4 | Машина тестомесильная, съемная дежа н/сталь, 2 скорости вращения месильного органа на 70 л. | 490´750´710 | 1 | 380 | 1.1 | 1.1
5 | Стеллаж складской, нерж. сталь, 4 полки | 600х600х1850 | 1
6 | Шкаф пекарский на 7 уровней 600x400, н/сталь, пароувлажнение, реверсивный вентилятор, электронное управление | 976х980х850 | 1 | 380 | 7.9 | 7.9
7 | Шкаф расстоечный 10 уровней | 976x900x725 | 1 | 220 | 1.4 | 1.4
8 | Стол кондитерский, столешница бук толщиной 40 мм | 1200x800x870 | 1
10 | Весы электронные настольные до 6 кг. | 345х310х56 | 1 | 220 | 0.007 | 0.007
11 | Миксер планетарный настольный | 240х462х400 | 1 | 220 | 0.5 | 0.5
12 | Зонт вытяжной пристенный, нерж/сталь | 1100х1100х350 | 1
Мясо-рыбный цех
1 | Рукомойник, нерж.сталь, цельнотянутая мойка |  | 1
2 | Колода разрубочная не металлической подставке |  | 1
3 | Стол производственный, нерж. сталь | 1000 х 600 х 870 | 1
| Полка для стола, нерж. сталь | 1000 х 600 х 65 | 1
4 | Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая, полностью нерж. сталь | 1200х700х870 | 1
5 | Стол производственный, нерж. сталь | 800 х 600 х 870 | 1
| Полка для стола, нерж. сталь | 800 х 600 х 65 | 1
6 | Стол производственный, нерж. сталь | 1200 х 600 х 870 | 1
| Полка для стола, нерж. сталь | 1200 х 600 х 65 | 1
7 | Ванна моечная односекционная цельнотянутая, нерж. сталь | 700 х 700 х 870 | 1
8 | Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, система "Унгер" | 410x310x510 | 1 | 380 | 1.1 | 1.1
9 | Подставка под электромеханику | 506х506х501,5 | 1
10 | Шкаф холодильный среднетемпературный, объем 700 л | 697х854х2028 | 1 | 220 | 0.25 | 0.25
11 | Шкаф холодильный низкотемпературный, объем 700 л, | 735х884х2029 | 1 | 220 | 0.36 | 0.36
12 | Весы электронные настольные до 6 кг. | 345х310х56 | 2 | 220 | 0.007 | 0.014
Холодный цех
1 | Рукомойник, нерж.сталь, цельнотянутая мойка |  | 1
2 | Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая, полностью нерж. сталь | 1000х600х870 | 1
3 | Стол производственный, нерж. сталь | 1200 х 600 х 870 | 2
| Полка для стола, нерж. сталь | 1200 х 600 х 65 | 2
4 | Шкаф холодильный среднетемпературный, объем 1000 л | 1402x620x2028 | 1 | 220 | 0.56 | 0.56
5 | Стол производственный, нерж. сталь | 1500 х 600 х 870 | 1
| Полка для стола, нерж. сталь | 1500 х 600 х 65 | 1
6 | Стеллаж складской, нерж. сталь, 4 полки | 1000х600х1850 | 1
7 | Слайсер, d=220 см | 445х363х342 | 1 | 220 | 0.36 | 0.36
8 | Овощерезка 50 кг/час, набор дисков | 320х350х590 | 1 | 380 | 0.6 | 0.6
9 | Весы электронные настольные до 6 кг. | 345х310х56 | 2 | 220 | 0.007 | 0.014
10 | Держатель ножей овощерезки | 740х40х247 | 1
11 | Полка сплошная, н/сталь |  | 1
12 | Полка для разделочных досок , н/сталь | 600х200х390 | 1
Моечная столовой посуды
1 | Стеллаж складской, нерж. сталь, 4 полки | 1500х600х1850 | 1
2 | Полка для сушки тарелок |  | 4
3 | Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая, полностью нерж. сталь | 1000х600х870 | 2
4 | Ванна моечная односекционная цельнотянутая, нерж. сталь | 500х600х870 | 1
5 | Машина посудомоечная купольного типа, производительность 1100 тар/час, в комплект поставки входят: кассета для мытья тарелок, кассета для стаканов и чашек, стакан для мытья приборов, дозатор моющего средства, дозатор опаласкивающего средства, насос бойлера | 500х600х871 | 1 | 380 | 13.5 | 13.5
6 | Стол предмоечный, нерж сталь, душ-стойка, направляющие под 4 кассеты, мойка 400х400х250 мм. | 1200x671х870 | 1
7 | Стол раздаточный, для чистой посуды | 600x605х870 | 1
8 | Стол для сбора отходов, нерж. сталь. | 1200х600х870 | 1
9 | Полка сплошная, н/сталь |  | 1
10 | Зонт выяжной пристенный |  | 1
11 | Водоумягчитель для машины посудомоечной |  | 1
Горячий цех
1 | Рукомойник, нерж.сталь, цельнотянутая мойка |  | 1
2 | Ванна моечная односекционная цельнотянутая, нерж. сталь | 500х600х870 | 1
3 | Стол производственный, нерж. сталь | 1200 х 600 х 870 | 2
| Полка для стола, нерж. сталь | 1200 х 600 х 65 | 2
4 | Кипятильник электрический проточный, 100л/час, нерж. сталь | 327x327x670 | 1 | 380 | 10.5 | 10.5
5 | Пароконветомат, вместимость 6GN 1/1, электронное управлени | 847x771x757 | 1 | 380 | 10 | 10
6 | Подставка под пароконвектомат, направляющие, нерж. сталь |  | 1
7 | Стол производственный, нерж. сталь | 1000 х 600 х 870 | 2
| Полка для стола, нерж. сталь | 1000 х 600 х 65 | 2
8 | Шкаф холодильный среднетемпературный, объем 700 л | 697х854х2028 | 1 | 220 | 0.25 | 0.25
9 | Плита электрическая 6-конфорочная с жарочным шкафом | 1200x700x860 | 1 | 380 | 18 | 18
10 | Нейтральная вставка,ящик с дверками, нерж. сталь | 400х700х860 | 3
11 | Фритюрница напольная, 1 ванна 14 л. | 400х700х860 | 1 | 380 | 6 | 6
12 | Поверхность жарочная, вид поверхности: ребристая, Материал рабочей поверхности : нерж.сталь | 400х700х860 | 1 | 380 | 4.6 | 4.6
13 | Овощерезка, 400 кг/час (по сырому картофелю) | 550x290x550 | 1 | 380 | 0.61 | 0.61
14 | Подставка, нерж.сталь (под кипятильник) | 400x400x500 | 1
15 | Весы электронные настольные до 6 кг | 345х310х56 | 1 | 220 | 0.007 | 0.007
16 | Зонт приточно-вытяжной пристенный, нерж/сталь | 1100х1000х350 | 1
17 | Зонт приточно-вытяжной центральный, нерж/сталь | 1400Х1400Х350 | 1
18 | Водоумягчитель для пароконвектомата |  | 1
Торговый зал
1 | Стол производственный, нерж. сталь | 1200 х 600 х 870 | 4
| Полка для стола, нерж. сталь | 1200 х 600 х 65 | 4
2 | Прилавок для столовых приборов(630 мм., нерж. стаканы) | 1200 х 600 х 650 | 1
3 | Прилавок -витрина холодильный, закрытый, направляющая, +1/100С | 1500х705/1030х1720 | 1 | 220 | 0.912 | 0.912
4 | Мармит 1-х блюд, 2 конфорки, полка, направляющая | 1120х705/1030х870 | 1 | 380 | 2.82 | 2.82
5 | Мармит вторых блюд паровой, двойная полка, направляющая | 1120х705/1030х1482 | 1 | 220 | 2.1 | 2.1
6 | Прилавок горячих напитков (нейтральный модуль), направляющая (без полки) | 1120х705/1030х870 | 1
7 | Кассовая кабина универсальная | 1120х705/1030х870 | 1
8 | Кипятильник воды (30 литров, наливного типа, 30-110 С) | 306х306х388 | 1 | 220 | 3.1 | 3.1
9 | Стол обеденный | 1200х800х700 | 14
10 | Стул |  | 56
| ИТОГО |  |  |  |  | 89.664